## Sheet1
序号 | 设备名称 | DQ方案时间 | DQ报告时间 | 备注 | 文件编号
1 | 洁净称量室 |  |  | 还未FAT，自己准备撰写 | SZV-4018-2015
2 | 洁净称量室 |  |  |  | SZV-4019-2015
3 | 洗衣机1 | 2015.03.20-2015.03.23 | 2015.03.24-2015.03.25 | 自己准备撰写 | SZV-4010-2015
4 | 洗衣机2 | 2015.03.20-2015.03.23 | 2015.03.24-2015.03.25 |  | SZV-4011-2015
5 | 洗衣机3 | 2015.03.20-2015.03.23 | 2015.03.24-2015.03.25 |  | SZV-4012-2015
6 | 冻干机1 | 2013.11.28 | 2013.12.1-2013.12.3 | 已有FS，准备流转归档 | SV-4030-2013（设计）SZV-4008-2015（安装、运行、性能）
7 | 冻干机2 |  |  |  | SV-4031-2013（设计）SZV-4009-2015（安装、运行、性能）
8 | 洗瓶机 | 2014.07.28-2014.08.06 | 2014.8.7-2014.8.8 |  | SZV-4064-2014
9 | 隧道烘箱 | 2014.08.01-2014.08.06 | 2014.8.7-2014.8.8 |  | SZV-4065-2014
10 | 灌装半加塞机 | 2014.08.01 | 2014.8.2-2014.8.4 |  | SZV-4066-2014
11 | 轧盖机 | 2014.08.01-2014.08.8 | 2014.8.9-2014.8.10 |  | SZV-4067-2014
12 | ALUS自动进出料系统 | 2013.11.28 | 2013.12.1-2013.12.3 | 已联系厂家，发过来 | SV-4012-2013（设计）SZV-4016-2015（安装、运行、性能）
13 | 胶塞清洗机 | 总部旧设备 |  | 交接手续进一步沟通 | SZV-4024-2015
14 | 湿热灭菌柜1 | 2014.06.08-2014.06.10 | 2014.06.11-2014.6.13 | 1、DQ方案已完成，准备流转DQ方案；2、填写DQ报告并流转； | SZV-4056-2014
15 | 湿热灭菌柜2 |  |  |  | SZV-4057-2014
16 | 湿热灭菌柜3 |  |  |  | SZV-4058-2014
17 | 湿热灭菌柜4 |  |  |  | SZV-4059-2014
18 | 湿热灭菌柜5 |  |  |  | SZV-4060-2014
19 | 湿热灭菌柜6 |  |  |  | SZV-4061-2014
20 | 配液系统（包括CIP模块） | 2014.07.08-2014.07.10 | 2014.07.12-2014.07.14 | DQ方案、报告已完成，准备流转签字 | SZV-4062-2014
21 | 在线粒子监测、浮游菌采样系统 |  |  | 还未进场，厂家在准备DQ方案 | SZV-4042-2015
22 | 传递窗1 |  |  | 还未生产，自己准备撰写DQ方案 | SZV-4027-2015
23 | 传递窗2
24 | 传递窗3
25 | 传递窗4
26 | 传递窗5
27 | 传递窗6
28 | 传递窗7
29 | 传递窗8
30 | 传递窗9
31 | 传递窗10
32 | 传递窗11
33 | 干热灭菌柜 | 2014.07.27 | 2014.08.01-2014.08.04 | 厂家准备邮寄过来 | SZV-4063-2014
34 | 贴标机 |  |  | 还未FAT，厂家已在准备DQ方案 | SZV-4017-2015
35 | VHP传递舱 |  |  | 还未FAT，厂家已在准备DQ方案 | SZV-4020-2015
36 | 喷码机 | N/A | N/A | 还未采购
37 | 捆扎机 |  |  | 还未采购
38 | 打包机
39 | 干燥箱 |  |  | 还未采购
40 | 冰箱
41 | 电子监管码系统
42 | 冻干粉针剂1号车间纯化水系统 | 2015.03.23 | 2015.04.20 |  | SZV-4013-2015
43 | 冻干粉针剂1号车间注射用水系统 | 2015.04.10 | 2015.04.30 |  | SZV-4015-2015
44 | 冻干粉针剂1号车间臭氧消毒系统 | 2015.01.15 | 2015.01.25 |  | SZV-4006-2015
45 | 冻干粉针剂1号车间HVAC系统 | 2015.03.20 | 2015.04.23 |  | SZV-4007-2015
46 | 冻干粉针剂1号车间厂房系统 | 2014.06.10 | 2014.06.30 |  | SZV-4068-2014
47 | 冻干粉针剂1号车间空调自控系统 |  |  | 由厂家编写，尚未FAT
48 | 冻干粉针剂1号车间压缩空气分配系统 | 2015.03.30 | 2015.04.10 |  | SZV-4014-2015
| 完整性检测仪 |  |  |  | SZV-4025-2015
| 完整性检测仪 |  |  |  | SZV-4026-2015

## Sheet2
文件编号
SZV-4008-2015
SZV-4009-2015
SZV-4010-2015
SZV-4011-2015
SZV-4012-2015
SZV-4016-2015
SZV-4018-2015
SZV-4019-2015
SZV-4020-2015
SZV-4024-2015
SZV-4025-2015
SZV-4026-2015
SZV-4027-2015
SZV-4042-2015
SZV-4056-2014
SZV-4057-2014
SZV-4058-2014
SZV-4059-2014
SZV-4060-2014
SZV-4061-2014
SZV-4062-2014
SZV-4063-2014
SZV-4064-2014
SZV-4065-2014
SZV-4066-2014
SZV-4067-2014